- 市政管理处8月重点工作完成情况及下月重点工作计划表

| 本月 重点 工作 完成 情况 | - 按照工作部署从实际出发，确定具体市政设施基础设施改造内容，重点解决群众迫切需要解决的实际问题。2025年8月份已完成： - 一、道路维修改造方面：市内维修及平台消点365件, 自查修复93处，市长热线67件,完成修复67件，“随手拍”单150件，维修面包砖113.65平方米,维修侧石91.8米，火烧板433.86平方米, 零修沥青路面371.2平方米，混凝土34.06平方米，修复隔离桩11柱，检修井2座，维修路面空洞2处，对大外环桥梁局部损坏伸缩缝进行检修。宿州市城区道路维修工程：淮海路（汴河路-北门口）双侧慢车道沥青砼路面铺设完成；城区大型桥梁除锈喷漆工程：东三环汴河桥栏杆除锈喷漆1800米，北三环梅庵桥栏杆除锈喷漆800米。 - 雨水排水设施维修方面：维修更换雨水井盖板座7套，维修更换检查井砼盖座10套，更换检查井铸铁井盖座30套，维修雨篦9座，更换铸铁雨水篦21套，清理收水井2座，疏通支管16米，积水点新建检查井2座，新建收水井4座，更换橡胶垫圈4个，平台消点57个。竹林路铺设排水管道360米完成，沥青砼路面恢复通行，现在进行泵站施工；陈营孜路排水铺设管道完成180米。 - 三、路灯维修方面：消除平台热线单31个，维修电缆故障23处，维修路灯505盏，更换灯罩94个，维修路灯控制柜40台，开挖铺设电缆85米，检修变压器53台次，维修高压供电故障1处。 - 四、应急保障方面：密切关注天气情况，做好城区应急人员、物资、机械设备等相关保障工作。 - 五、本月完成安全综合检查一次。 - 六、落实市委、市政府和市局各项工作安排。 |
| --- | --- |
| 下月 重点 工作 计划 | - 1.持续做好市政基础设施维修； - 2.落实市委、市政府和市局各项工作安排。 |