## Sheet1
宿州市2021年中央生态环境保护督察交办信访问题整改完成情况销号公示表 （第十七批）
序号 | 问题编号 | 责任单位 | 交办问题基本情况 | 整改措施 | 整改进展情况 | 整改落实情况
1 | X2AH202105070054 | 萧县县委、县政府 | 宿州市萧县黄口镇黄杨河黄口段，沿途多家企业、店铺如澡堂、饭店等，污水未经处理直排黄杨河，严重污染黄杨河水质，导致水体黑臭；黄口镇污水处理站建成后未正常使用，仅在检查时运行。 | 实施黄杨沟治理工程，对黄杨沟黄口段两侧住户、店铺等污水实施截污纳管，接入镇区污水处理厂。 | 2022年6月23日，市生态环境局对该问题整改成效进行现场验收，具体情况为： 交办问题中的“黄杨河”实为黄杨沟黄口段，目前两侧住户、店铺等污水均已截污纳管；黄杨沟治理主体工程已基本完成，黄口镇政府委托第三方专业机构对该沟水质进行检测，检测因子包括PH值、氨氮、化学需氧量、五日化学需氧量、总磷、总氮等，检测结果符合Ⅴ类水标准；黄口镇道北污水处理厂由中持水务运维，提供了加药记录、进出水在线数据记录、流量计抄表记录等运行台账，该污水处理厂系正常运行。 | 已完成整改，并通过验收。
2 | X2AH202104220052 | 萧县县委、县政府 | 宿州市萧县马井闸桥北上游萧黄路两侧，饭店污水、厕所污水直排闸河，严重污染水质。 | 实施萧黄沟清淤治理工程，对两侧生活污水等实施截污纳管并接入污水管网。 | 2022年6月23日，市生态环境局对该问题整改成效进行现场验收，具体情况为：交办问题中的涉及的水体实为萧黄沟，马井镇政府对萧黄沟进行了清淤治理等工程，将河道两侧饭店污水、厕所污水、浴池污水、住户生活污水等接入污水管网；已委托检第三方专业机构对该沟水质进行检测，监测因子包括化学需氧量及氨氮，检测结果符合Ⅳ类水标准。 | 已完成整改，并通过验收。